## Sheet1
Plate | Mean Pixel Intensity | [5 empty] | Transmission (%) |  |  | Absorbance (AU) |  |  | OD600 (AU) | CFU/ml
| Red | sd | Green | sd | Blue | sd | Red | Green | Blue | Red | Green | Blue
1 LB Control | 254.978 | 0.852 | 254.96 | 1.042 | 248.263 | 2.625 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
2 Undiluted | 142.012 | 6.432 | 132.842 | 6.758 | 116.158 | 7.194 | 55.6958 | 52.1031 | 46.7883 | 0.25418 | 0.28314 | 0.32986 | 1.92 | 4900000000
3 10x dilution | 246.263 | 2.342 | 241.233 | 3.128 | 225.232 | 4.84 | 96.5821 | 94.616 | 90.7231 | 0.015104 | 0.024035 | 0.042282 | 0.54 | 490000000
4 100x dilution | 254.993 | 0.385 | 254.97 | 0.525 | 243.437 | 3.018 | 100.0059 | 100.0039 | 98.0561 | -2.5548e-05 | -1.7033e-05 | 0.0085254 | 0.06 | 49000000
5 1000x dilution | 254.986 | 0.579 | 254.976 | 0.732 | 245.546 | 2.905 | 100.0031 | 100.0063 | 98.9056 | -1.3626e-05 | -2.7253e-05 | 0.0047791 | 0 | 4900000
6 2x dilution | 188.303 | 6.2 | 179.71 | 7.032 | 160.407 | 8.35 | 73.8507 | 70.4856 | 64.6117 | 0.13165 | 0.1519 | 0.18969 | 1.55 | 2450000000
7 4x dilution | 216.722 | 4.36 | 211.841 | 5.209 | 195.153 | 6.971 | 84.9964 | 83.0879 | 78.6074 | 0.0706 | 0.080462 | 0.10454 | 1.15 | 1225000000
8 6x dilution | 229.96 | 3.358 | 224.91 | 4.215 | 208.473 | 6.058 | 90.1882 | 88.2138 | 83.9726 | 0.04485 | 0.054463 | 0.075862 | 0.92 | 816666666.6667

## CFU Calibration
Mean Pixel Value (Blue) | CFU/ml
248.263 | 0
116.158 | 4900000000
225.232 | 490000000
243.437 | 49000000
245.546 | 4900000
160.407 | 2450000000
195.153 | 1230000000
208.473 | 817000000
Gray Value | CFU/ml | Area
166.998 | 2320080000 | 1
223.61 | 55600000 | 2
120.436 | 4182560000 | 3
255 | -1200000000
74 | 6040000000

## OD Calibration
Mean Pixel Value (Blue) | OD600 (AU)
248.263 | 0.05
116.158 | 1.92
225.232 | 0.54
243.437 | 0.06
245.546 | 0
160.407 | 1.55
195.153 | 1.15
208.473 | 0.92
X | Grey Value | OD600
0 | 129.721 | 1.8125
0.00862 | 129.972 | 1.8111
0.01724 | 129.98 | 1.811
0.02586 | 129.982 | 1.811
0.03448 | 130.079 | 1.8104
0.0431 | 130.077 | 1.8104
0.05172 | 129.981 | 1.811
0.06034 | 129.865 | 1.8117
0.06897 | 129.998 | 1.8109
0.07759 | 129.961 | 1.8111
0.08621 | 129.894 | 1.8115
0.09483 | 129.977 | 1.811
0.10345 | 129.933 | 1.8113
0.11207 | 129.72 | 1.8125
0.12069 | 129.702 | 1.8127
0.12931 | 129.783 | 1.8122
0.13793 | 129.938 | 1.8113
0.14655 | 129.842 | 1.8118
0.15517 | 129.795 | 1.8121
0.16379 | 129.712 | 1.8126
0.17241 | 129.709 | 1.8126
0.18103 | 129.699 | 1.8127
0.18966 | 129.945 | 1.8112
0.19828 | 129.802 | 1.8121
0.2069 | 129.627 | 1.8131
0.21552 | 129.198 | 1.8156
0.22414 | 129.257 | 1.8152
0.23276 | 129.256 | 1.8152
0.24138 | 129.058 | 1.8164
0.25 | 128.902 | 1.8173
0.25862 | 129.06 | 1.8164
0.26724 | 129.002 | 1.8167
0.27586 | 129.032 | 1.8165
0.28448 | 128.995 | 1.8167
0.2931 | 128.862 | 1.8175
0.30172 | 129.048 | 1.8164
0.31034 | 129.353 | 1.8147
0.31897 | 129.124 | 1.816
0.32759 | 129.183 | 1.8157
0.33621 | 129.224 | 1.8154
0.34483 | 129.042 | 1.8165
0.35345 | 129.113 | 1.8161
0.36207 | 128.914 | 1.8172
0.37069 | 128.873 | 1.8174
0.37931 | 128.671 | 1.8186
0.38793 | 128.785 | 1.8179
0.39655 | 128.591 | 1.819
0.40517 | 128.442 | 1.8199
0.41379 | 128.43 | 1.8199
0.42241 | 128.401 | 1.8201
0.43103 | 128.487 | 1.8196
0.43966 | 128.721 | 1.8183
0.44828 | 128.488 | 1.8196
0.4569 | 128.554 | 1.8192
0.46552 | 128.304 | 1.8206
0.47414 | 127.986 | 1.8224
0.48276 | 127.923 | 1.8228
0.49138 | 127.771 | 1.8236
0.5 | 127.817 | 1.8234
0.50862 | 127.951 | 1.8226
0.51724 | 127.703 | 1.824
0.52586 | 127.796 | 1.8235
0.53448 | 127.631 | 1.8244
0.5431 | 127.945 | 1.8226
0.55172 | 127.849 | 1.8232
0.56034 | 127.795 | 1.8235
0.56897 | 127.587 | 1.8246
0.57759 | 127.339 | 1.826
0.58621 | 127.419 | 1.8255
0.59483 | 127.394 | 1.8257
0.60345 | 127.655 | 1.8242
0.61207 | 127.208 | 1.8267
0.62069 | 127.348 | 1.8259
0.62931 | 127.527 | 1.8249
0.63793 | 127.737 | 1.8238
0.64655 | 127.867 | 1.8231
0.65517 | 127.324 | 1.826
0.66379 | 127.327 | 1.826
0.67241 | 127.151 | 1.827
0.68103 | 127.197 | 1.8267
0.68966 | 127.302 | 1.8262
0.69828 | 127.737 | 1.8238
0.7069 | 127.358 | 1.8259
0.71552 | 127.099 | 1.8273
0.72414 | 127.109 | 1.8272
0.73276 | 127.374 | 1.8258
0.74138 | 127.085 | 1.8273
0.75 | 127.039 | 1.8276
0.75862 | 127.07 | 1.8274
0.76724 | 127 | 1.8278
0.77586 | 127 | 1.8278
0.78448 | 127 | 1.8278
0.7931 | 126.874 | 1.8285
0.80172 | 126.975 | 1.8279
0.81034 | 126.853 | 1.8286
0.81897 | 126.613 | 1.8299
0.82759 | 126.848 | 1.8286
0.83621 | 126.538 | 1.8302
0.84483 | 126.232 | 1.8319
0.85345 | 126.244 | 1.8318
0.86207 | 126.318 | 1.8314
0.87069 | 126.004 | 1.833
0.87931 | 126.145 | 1.8323
0.88793 | 126.106 | 1.8325
0.89655 | 126.119 | 1.8324
0.90517 | 126.046 | 1.8328
0.91379 | 126.038 | 1.8329
0.92241 | 125.88 | 1.8337
0.93103 | 125.98 | 1.8332
0.93966 | 125.999 | 1.8331
0.94828 | 125.942 | 1.8334
0.9569 | 125.817 | 1.834
0.96552 | 125.874 | 1.8337
0.97414 | 125.953 | 1.8333
0.98276 | 125.793 | 1.8341
0.99138 | 125.655 | 1.8348
1 | 125.903 | 1.8336
1.0086 | 125.654 | 1.8348
1.0172 | 125.597 | 1.8351
1.0259 | 125.367 | 1.8363
1.0345 | 125.341 | 1.8364
1.0431 | 125.323 | 1.8365
1.0517 | 125.605 | 1.8351
1.0603 | 125.627 | 1.835
1.069 | 125.652 | 1.8349
1.0776 | 125.457 | 1.8358
1.0862 | 125.41 | 1.8361
1.0948 | 125.339 | 1.8364
1.1035 | 125.306 | 1.8366
1.1121 | 125.059 | 1.8379
1.1207 | 125.012 | 1.8381
1.1293 | 125.058 | 1.8379
1.1379 | 124.996 | 1.8382
1.1465 | 124.983 | 1.8382
1.1552 | 125 | 1.8381
1.1638 | 124.901 | 1.8386
1.1724 | 124.948 | 1.8384
1.181 | 124.647 | 1.8399
1.1897 | 124.632 | 1.84
1.1983 | 124.454 | 1.8409
1.2069 | 124.635 | 1.84
1.2155 | 124.368 | 1.8413
1.2241 | 124.44 | 1.8409
1.2328 | 124.309 | 1.8416
1.2414 | 124.174 | 1.8422
1.25 | 124.312 | 1.8415
1.2586 | 124.055 | 1.8428
1.2672 | 124.127 | 1.8424
1.2759 | 124.123 | 1.8425
1.2845 | 124 | 1.8431
1.2931 | 123.998 | 1.8431
1.3017 | 124.155 | 1.8423
1.3103 | 124.07 | 1.8427
1.319 | 123.722 | 1.8444
1.3276 | 123.662 | 1.8447
1.3362 | 123.577 | 1.8451
1.3448 | 123.504 | 1.8454
1.3535 | 123.321 | 1.8463
1.3621 | 123.189 | 1.8469
1.3707 | 123.256 | 1.8466
1.3793 | 123.149 | 1.8471
1.3879 | 123.476 | 1.8456
1.3965 | 123.174 | 1.847
1.4052 | 123.164 | 1.847
1.4138 | 123.034 | 1.8476
1.4224 | 123.031 | 1.8476
1.431 | 123.304 | 1.8464
1.4397 | 123.144 | 1.8471
1.4483 | 123.002 | 1.8478
1.4569 | 123 | 1.8478
1.4655 | 123 | 1.8478
1.4741 | 123 | 1.8478
1.4828 | 123 | 1.8478
1.4914 | 122.924 | 1.8481
1.5 | 122.758 | 1.8489
1.5086 | 122.642 | 1.8494
1.5172 | 122.482 | 1.8502
1.5259 | 122.562 | 1.8498
1.5345 | 122.633 | 1.8495
1.5431 | 122.842 | 1.8485
1.5517 | 122.672 | 1.8493
1.5603 | 122.662 | 1.8493
1.569 | 122.326 | 1.8509
1.5776 | 122.394 | 1.8506
1.5862 | 122.344 | 1.8508
1.5948 | 122.004 | 1.8523
1.6035 | 122 | 1.8523
1.6121 | 122.097 | 1.8519
1.6207 | 122.038 | 1.8522
1.6293 | 122.069 | 1.852
1.6379 | 122.075 | 1.852
1.6465 | 121.929 | 1.8527
1.6552 | 121.879 | 1.8529
1.6638 | 122.165 | 1.8516
1.6724 | 122.629 | 1.8495
1.681 | 122.442 | 1.8504
1.6897 | 121.883 | 1.8529
1.6983 | 121.598 | 1.8541
1.7069 | 121.597 | 1.8541
1.7155 | 121.498 | 1.8546
1.7241 | 121.359 | 1.8552
1.7328 | 121.004 | 1.8567
1.7414 | 121 | 1.8567
1.75 | 121 | 1.8567
1.7586 | 121 | 1.8567
1.7672 | 121 | 1.8567
1.7759 | 121 | 1.8567
1.7845 | 121 | 1.8567
1.7931 | 120.952 | 1.8569
1.8017 | 120.774 | 1.8577
1.8103 | 120.629 | 1.8583
1.819 | 120.81 | 1.8575
1.8276 | 120.961 | 1.8569
1.8362 | 120.769 | 1.8577
1.8448 | 120.322 | 1.8596
1.8535 | 120.42 | 1.8592
1.8621 | 120.382 | 1.8593
1.8707 | 120.465 | 1.859
1.8793 | 120.622 | 1.8583
1.8879 | 120.656 | 1.8582
1.8965 | 120.277 | 1.8598
1.9052 | 120.238 | 1.8599
1.9138 | 120.146 | 1.8603
1.9224 | 120.04 | 1.8607
1.931 | 120 | 1.8609
1.9397 | 119.965 | 1.861
1.9483 | 120 | 1.8609
1.9569 | 120.122 | 1.8604
1.9655 | 119.995 | 1.8609
1.9741 | 120 | 1.8609
1.9828 | 119.943 | 1.8611
1.9914 | 119.824 | 1.8616
2 | 119.416 | 1.8633
2.0086 | 119.635 | 1.8624
2.0172 | 119.489 | 1.863
2.0259 | 119.242 | 1.864
2.0345 | 119.018 | 1.8648
2.0431 | 119.072 | 1.8646
2.0517 | 118.768 | 1.8658
2.0603 | 118.822 | 1.8656
2.069 | 118.747 | 1.8659
2.0776 | 118.699 | 1.8661
2.0862 | 118.519 | 1.8668
2.0948 | 118.193 | 1.868
2.1035 | 118.403 | 1.8672
2.1121 | 117.88 | 1.8692
2.1207 | 117.761 | 1.8696
2.1293 | 117.954 | 1.8689
2.1379 | 117.986 | 1.8688
2.1465 | 117.812 | 1.8694
2.1552 | 117.855 | 1.8693
2.1638 | 117.72 | 1.8698
2.1724 | 117.16 | 1.8718
2.181 | 117.127 | 1.8719
2.1897 | 117.26 | 1.8715
2.1983 | 117.217 | 1.8716
2.2069 | 117.139 | 1.8719
2.2155 | 117.129 | 1.8719
2.2241 | 117.131 | 1.8719
2.2328 | 116.905 | 1.8727
2.2414 | 116.923 | 1.8727
2.25 | 116.666 | 1.8736
2.2586 | 116.549 | 1.874
2.2672 | 116.356 | 1.8746
2.2759 | 116.035 | 1.8757
2.2845 | 116 | 1.8759
2.2931 | 115.936 | 1.8761
2.3017 | 115.812 | 1.8765
2.3103 | 115.829 | 1.8764
2.319 | 115.861 | 1.8763
2.3276 | 115.534 | 1.8774
2.3362 | 115.322 | 1.8781
2.3448 | 115.211 | 1.8785
2.3535 | 115.093 | 1.8789
2.3621 | 114.875 | 1.8795
2.3707 | 114.408 | 1.881
2.3793 | 114.205 | 1.8816
2.3879 | 114.26 | 1.8815
2.3965 | 114.021 | 1.8822
2.4052 | 114.062 | 1.8821
2.4138 | 113.801 | 1.8829
2.4224 | 113.305 | 1.8843
2.431 | 113.134 | 1.8848
2.4397 | 113.057 | 1.885
2.4483 | 112.662 | 1.8861
2.4569 | 112.446 | 1.8867
2.4655 | 112.538 | 1.8865
2.4741 | 112.011 | 1.8879
2.4828 | 112.009 | 1.8879
2.4914 | 111.918 | 1.8882
2.5 | 112.473 | 1.8867
2.5086 | 112.444 | 1.8867
2.5172 | 111.381 | 1.8896
2.5259 | 110.722 | 1.8912
2.5345 | 110.767 | 1.8911
2.5431 | 110.587 | 1.8915
2.5517 | 110.392 | 1.892
2.5603 | 109.918 | 1.8931
2.569 | 109.633 | 1.8937
2.5776 | 109.383 | 1.8943
2.5862 | 109.308 | 1.8944
2.5948 | 109.257 | 1.8946
2.6035 | 109.118 | 1.8949
2.6121 | 108.98 | 1.8952
2.6207 | 108.614 | 1.8959
2.6293 | 108.487 | 1.8962
2.6379 | 108.485 | 1.8962
2.6465 | 108.014 | 1.8971
2.6552 | 108.014 | 1.8971
2.6638 | 107.567 | 1.898
2.6724 | 107.165 | 1.8987
2.681 | 107.149 | 1.8987
2.6897 | 107.024 | 1.8989
2.6983 | 106.746 | 1.8994
2.7069 | 106.72 | 1.8995
2.7155 | 106.663 | 1.8996
2.7241 | 106.208 | 1.9003
2.7328 | 105.843 | 1.9009
2.7414 | 105.676 | 1.9012
2.75 | 105.716 | 1.9011
2.7586 | 105.607 | 1.9013
2.7672 | 105.071 | 1.9021
2.7759 | 104.829 | 1.9024
2.7845 | 105.104 | 1.902
2.7931 | 105.139 | 1.902
2.8017 | 104.759 | 1.9025
2.8103 | 104.527 | 1.9028
2.819 | 104.309 | 1.9031
2.8276 | 104.135 | 1.9033
2.8362 | 104.216 | 1.9032
2.8448 | 103.985 | 1.9035
2.8535 | 103.642 | 1.9039
2.8621 | 103.624 | 1.9039
2.8707 | 103.262 | 1.9043
2.8793 | 102.892 | 1.9047
2.8879 | 102.69 | 1.9049
2.8965 | 102.584 | 1.905
2.9052 | 102.195 | 1.9054
2.9138 | 102.067 | 1.9055
2.9224 | 102.138 | 1.9054
2.931 | 102.035 | 1.9055
2.9397 | 102.011 | 1.9055
2.9483 | 101.993 | 1.9055
2.9569 | 101.917 | 1.9056
2.9655 | 101.927 | 1.9056
2.9741 | 101.61 | 1.9059
2.9828 | 102.005 | 1.9055
2.9914 | 101.803 | 1.9057
3 | 101.41 | 1.906
3.0086 | 101.137 | 1.9062
3.0172 | 101.197 | 1.9062
3.0259 | 101.32 | 1.9061
3.0345 | 101.146 | 1.9062
3.0431 | 100.797 | 1.9064
3.0517 | 100.622 | 1.9066
3.0603 | 100.581 | 1.9066
3.069 | 100.472 | 1.9066
3.0776 | 100.238 | 1.9068
3.0862 | 100.086 | 1.9069
3.0948 | 100.008 | 1.9069
3.1035 | 99.823 | 1.907
3.1121 | 99.754 | 1.907
3.1207 | 99.477 | 1.9071
3.1293 | 99.47 | 1.9071
3.1379 | 99.277 | 1.9072
3.1465 | 99.213 | 1.9072
3.1552 | 99.087 | 1.9073
3.1638 | 99.058 | 1.9073
3.1724 | 98.868 | 1.9074
3.181 | 99.08 | 1.9073
3.1897 | 98.974 | 1.9073
3.1983 | 98.657 | 1.9074
3.2069 | 98.36 | 1.9075
3.2155 | 98.223 | 1.9075
3.2241 | 97.877 | 1.9076
3.2328 | 97.696 | 1.9076
3.2414 | 97.794 | 1.9076
3.25 | 97.41 | 1.9076
3.2586 | 97.343 | 1.9076
3.2672 | 97.165 | 1.9076
3.2759 | 97.255 | 1.9076
3.2845 | 97.123 | 1.9076
3.2931 | 97.151 | 1.9076
3.3017 | 97.094 | 1.9076
3.3103 | 96.558 | 1.9076
3.319 | 96.491 | 1.9075
3.3276 | 96.392 | 1.9075
3.3362 | 96.371 | 1.9075
3.3448 | 96.191 | 1.9075
3.3535 | 96.107 | 1.9075
3.3621 | 95.862 | 1.9074
3.3707 | 95.688 | 1.9074
3.3793 | 95.475 | 1.9073
3.3879 | 95.168 | 1.9072
3.3965 | 95.178 | 1.9072
3.4052 | 95.257 | 1.9072
3.4138 | 95.135 | 1.9072
3.4224 | 94.906 | 1.9071
3.431 | 94.683 | 1.907
3.4397 | 94.483 | 1.9069
3.4483 | 94.206 | 1.9068
3.4569 | 94.515 | 1.9069
3.4655 | 94.06 | 1.9067
3.4741 | 93.358 | 1.9063
3.4828 | 93.239 | 1.9062
3.4914 | 93.192 | 1.9061
3.5 | 92.657 | 1.9057
3.5086 | 92.893 | 1.9059
3.5172 | 92.888 | 1.9059
3.5259 | 92.848 | 1.9059
3.5345 | 92.434 | 1.9055
3.5431 | 92.298 | 1.9054
3.5517 | 92.239 | 1.9054
3.5603 | 91.705 | 1.9049
3.569 | 91.092 | 1.9042
3.5776 | 91.121 | 1.9042
3.5862 | 91.141 | 1.9043
3.5948 | 90.918 | 1.904
3.6035 | 90.625 | 1.9037
3.6121 | 90.514 | 1.9035
3.6207 | 89.829 | 1.9027
3.6293 | 89.68 | 1.9025
3.6379 | 89.326 | 1.902
3.6465 | 89.354 | 1.902
3.6552 | 89.265 | 1.9019
3.6638 | 88.892 | 1.9013
3.6724 | 88.644 | 1.901
3.681 | 88.789 | 1.9012
3.6897 | 88.332 | 1.9005
3.6983 | 88.181 | 1.9002
3.7069 | 88.099 | 1.9001
3.7155 | 87.851 | 1.8997
3.7241 | 87.88 | 1.8997
3.7328 | 87.471 | 1.899
3.7414 | 87.227 | 1.8986
3.75 | 87.115 | 1.8984
3.7586 | 86.878 | 1.898
3.7672 | 86.602 | 1.8974
3.7759 | 86.568 | 1.8974
3.7845 | 86.364 | 1.897
3.7931 | 85.89 | 1.896
3.8017 | 85.325 | 1.8949
3.8103 | 85.007 | 1.8942
3.819 | 84.812 | 1.8937
3.8276 | 84.179 | 1.8923
3.8362 | 83.871 | 1.8916
3.8448 | 83.842 | 1.8915
3.8535 | 83.595 | 1.8909
3.8621 | 83.018 | 1.8894
3.8707 | 82.548 | 1.8882
3.8793 | 82.281 | 1.8875
3.8879 | 81.578 | 1.8856
3.8965 | 81.57 | 1.8855
3.9052 | 80.868 | 1.8835
3.9138 | 80.355 | 1.882
3.9224 | 79.827 | 1.8804
3.931 | 79.611 | 1.8797
3.9397 | 79.256 | 1.8785
3.9483 | 78.88 | 1.8773
3.9569 | 78.534 | 1.8762
3.9655 | 77.958 | 1.8742
3.9741 | 77.711 | 1.8733
3.9828 | 77.412 | 1.8723
3.9914 | 76.958 | 1.8706
4 | 76.557 | 1.8692
4.0086 | 76.147 | 1.8676
4.0172 | 75.961 | 1.8669
4.0259 | 75.488 | 1.8651
4.0345 | 75.068 | 1.8634
4.0431 | 74.047 | 1.8593
4.0517 | 73.209 | 1.8557
4.0603 | 72.808 | 1.8539
4.069 | 72.647 | 1.8532
4.0776 | 72.644 | 1.8532
4.0862 | 72.572 | 1.8529
4.0948 | 72.174 | 1.8511
4.1034 | 72.043 | 1.8505
4.1121 | 71.635 | 1.8487
4.1207 | 70.727 | 1.8444
4.1293 | 69.544 | 1.8386
4.1379 | 68.962 | 1.8357
4.1466 | 68.698 | 1.8344
4.1552 | 68.477 | 1.8332
4.1638 | 67.812 | 1.8297
4.1724 | 67.558 | 1.8284
4.181 | 67.176 | 1.8263
4.1897 | 67.265 | 1.8268
4.1983 | 66.637 | 1.8234
4.2069 | 65.541 | 1.8173
4.2155 | 64.857 | 1.8133
4.2241 | 64.061 | 1.8086
4.2328 | 63.462 | 1.805
4.2414 | 63.032 | 1.8024
4.25 | 62.305 | 1.7979
4.2586 | 60.887 | 1.7888
4.2672 | 59.912 | 1.7823
4.2759 | 58.577 | 1.7732
4.2845 | 57.735 | 1.7673
4.2931 | 57.872 | 1.7682
4.3017 | 57.325 | 1.7643
4.3103 | 56.888 | 1.7612
4.319 | 55.926 | 1.7541
4.3276 | 55.36 | 1.7499
4.3362 | 54.952 | 1.7468
4.3448 | 55.215 | 1.7488
4.3534 | 54.887 | 1.7463
4.3621 | 53.722 | 1.7373
4.3707 | 52.762 | 1.7297
4.3793 | 51.964 | 1.7232
4.3879 | 51.885 | 1.7226
4.3966 | 51.899 | 1.7227
4.4052 | 51.908 | 1.7228
4.4138 | 52.197 | 1.7251
4.4224 | 52.288 | 1.7259
4.431 | 52.137 | 1.7247
4.4397 | 51.913 | 1.7228
4.4483 | 51.233 | 1.7172
4.4569 | 50.849 | 1.7141
4.4655 | 51.2 | 1.717
4.4741 | 52.061 | 1.724
4.4828 | 53.403 | 1.7348
4.4914 | 54.4 | 1.7426
4.5 | 55.484 | 1.7508
4.5086 | 57.105 | 1.7627
4.5172 | 59.017 | 1.7762
4.5259 | 61.41 | 1.7922
4.5345 | 63.608 | 1.8059
4.5431 | 65.506 | 1.8171
4.5517 | 66.936 | 1.825
4.5603 | 67.874 | 1.8301
4.569 | 68.489 | 1.8333
4.5776 | 68.564 | 1.8337
4.5862 | 68.839 | 1.8351
4.5948 | 67.641 | 1.8288
4.6034 | 66.835 | 1.8245
4.6121 | 65.77 | 1.8186
4.6207 | 64.857 | 1.8133
4.6293 | 64.702 | 1.8124
4.6379 | 63.778 | 1.8069
4.6466 | 62.2 | 1.7972
4.6552 | 60.624 | 1.787
4.6638 | 59.036 | 1.7764
4.6724 | 57.713 | 1.7671
4.681 | 57.167 | 1.7632
4.6897 | 56.232 | 1.7564
4.6983 | 54.908 | 1.7465
4.7069 | 53.911 | 1.7388
4.7155 | 52.801 | 1.73
4.7241 | 51.162 | 1.7167
4.7328 | 49.576 | 1.7033
4.7414 | 47.583 | 1.6858
4.75 | 46.429 | 1.6754
4.7586 | 45.832 | 1.6699
4.7672 | 44.935 | 1.6615
4.7759 | 43.324 | 1.6461
4.7845 | 41.162 | 1.6247
4.7931 | 38.923 | 1.6017
4.8017 | 37.841 | 1.5902
4.8103 | 37.744 | 1.5892
4.819 | 37.581 | 1.5875
4.8276 | 36.56 | 1.5764
4.8362 | 34.999 | 1.5591
4.8448 | 33.34 | 1.5403
4.8534 | 32.003 | 1.5248
4.8621 | 31.272 | 1.5161
4.8707 | 30.941 | 1.5122
4.8793 | 30.886 | 1.5115
4.8879 | 30.835 | 1.5109
4.8966 | 30.208 | 1.5034
4.9052 | 29.421 | 1.4939
4.9138 | 28.152 | 1.4782
4.9224 | 27.176 | 1.466
4.931 | 26.35 | 1.4555
4.9397 | 26.038 | 1.4515
4.9483 | 24.912 | 1.437
4.9569 | 24.133 | 1.4268
4.9655 | 23.427 | 1.4175
4.9741 | 23.041 | 1.4123
4.9828 | 22.476 | 1.4048
4.9914 | 21.865 | 1.3965
5 | 21.408 | 1.3903
5.0086 | 20.985 | 1.3845
5.0172 | 20.789 | 1.3818
5.0259 | 20.193 | 1.3736
5.0345 | 19.819 | 1.3684
5.0431 | 19.68 | 1.3664
5.0517 | 19.283 | 1.3609
5.0603 | 18.839 | 1.3546
5.069 | 19.997 | 1.3709
5.0776 | 21.883 | 1.3968
5.0862 | 23.054 | 1.4125
5.0948 | 22.536 | 1.4056
5.1034 | 20.33 | 1.3755
5.1121 | 18.305 | 1.3471
5.1207 | 17.622 | 1.3373
5.1293 | 17.785 | 1.3397
5.1379 | 18.541 | 1.3504
5.1466 | 20.026 | 1.3713
5.1552 | 22.09 | 1.3996
5.1638 | 23.551 | 1.4191
5.1724 | 24.272 | 1.4286
5.181 | 24.291 | 1.4289
5.1897 | 24.544 | 1.4322
5.1983 | 26.574 | 1.4584
5.2069 | 29.165 | 1.4907
5.2155 | 30.535 | 1.5073
5.2241 | 31.122 | 1.5144
5.2328 | 31.38 | 1.5174
5.2414 | 31.043 | 1.5134
5.25 | 30.974 | 1.5126
5.2586 | 32.225 | 1.5274
5.2672 | 33.199 | 1.5387
5.2759 | 33.776 | 1.5453
5.2845 | 34.106 | 1.5491
5.2931 | 34.402 | 1.5524
5.3017 | 34.705 | 1.5558
5.3103 | 34.855 | 1.5575
5.319 | 34.942 | 1.5585
5.3276 | 35.277 | 1.5622
5.3362 | 35.822 | 1.5683
5.3448 | 35.91 | 1.5693
5.3534 | 34.816 | 1.5571
5.3621 | 33.051 | 1.537
5.3707 | 30.955 | 1.5124
5.3793 | 29.594 | 1.496
5.3879 | 28.549 | 1.4832
5.3966 | 27.151 | 1.4657
5.4052 | 24.264 | 1.4285
5.4138 | 20.955 | 1.3841
5.4224 | 17.836 | 1.3404
5.431 | 15.217 | 1.3024
5.4397 | 13.842 | 1.2819
5.4483 | 13.952 | 1.2835
5.4569 | 14.031 | 1.2847
5.4655 | 13.554 | 1.2776
5.4741 | 11.714 | 1.2495
5.4828 | 8.66 | 1.2017
5.4914 | 6.564 | 1.1679
5.5 | 5.655 | 1.153
5.5086 | 5.11 | 1.144
5.5172 | 5.057 | 1.1431
5.5259 | 4.919 | 1.1408
5.5345 | 4.643 | 1.1362
5.5431 | 4.546 | 1.1346
5.5517 | 4.679 | 1.1368
5.5603 | 5.156 | 1.1447
5.569 | 5.605 | 1.1522
5.5776 | 5.6 | 1.1521
5.5862 | 6.146 | 1.1611
5.5948 | 8.266 | 1.1954
5.6034 | 11.616 | 1.248
5.6121 | 12.338 | 1.2591
5.6207 | 9.419 | 1.2137
5.6293 | 6.908 | 1.1735
5.6379 | 5.353 | 1.148
5.6466 | 5.276 | 1.1467
5.6552 | 6.229 | 1.1624
5.6638 | 6.848 | 1.1725
5.6724 | 6.798 | 1.1717
5.681 | 6.767 | 1.1712
5.6897 | 8.96 | 1.2065
5.6983 | 10.518 | 1.231
5.7069 | 9.66 | 1.2176
5.7155 | 7.314 | 1.1801
5.7241 | 5.097 | 1.1438
5.7328 | 4.56 | 1.1348
5.7414 | 5.012 | 1.1423
5.75 | 5.394 | 1.1487
5.7586 | 5.424 | 1.1492
5.7672 | 5.369 | 1.1483
5.7759 | 5.395 | 1.1487
5.7845 | 6.42 | 1.1655
5.7931 | 8.311 | 1.1961
5.8017 | 8.857 | 1.2048
5.8103 | 7.736 | 1.1869
5.819 | 6.77 | 1.1713
5.8276 | 6.173 | 1.1615
5.8362 | 6.062 | 1.1597
5.8448 | 5.975 | 1.1582
5.8534 | 6.248 | 1.1627
5.8621 | 6.251 | 1.1628
5.8707 | 6.253 | 1.1628
5.8793 | 6.352 | 1.1644
5.8879 | 6.353 | 1.1644
5.8966 | 6.958 | 1.1743
5.9052 | 10.55 | 1.2315
5.9138 | 13.978 | 1.2839
5.9224 | 13.429 | 1.2757
5.931 | 9.897 | 1.2213
5.9397 | 6.717 | 1.1704
5.9483 | 5.227 | 1.1459
5.9569 | 5.519 | 1.1507
5.9655 | 6.227 | 1.1624
5.9741 | 6.777 | 1.1714
5.9828 | 7.481 | 1.1828
5.9914 | 9.523 | 1.2154
6 | 10.996 | 1.2384
6.0086 | 10.609 | 1.2324
6.0172 | 8.922 | 1.2059
6.0259 | 7.049 | 1.1758
6.0345 | 6.067 | 1.1598
6.0431 | 6.994 | 1.1749
6.0517 | 7.943 | 1.1902
6.0603 | 8.285 | 1.1957
6.069 | 7.898 | 1.1895
6.0776 | 6.792 | 1.1716
6.0862 | 6.621 | 1.1688
6.0948 | 9.099 | 1.2087
6.1034 | 12.186 | 1.2568
6.1121 | 12.369 | 1.2596
6.1207 | 10.587 | 1.2321
6.1293 | 7.504 | 1.1832
6.1379 | 5.691 | 1.1536
6.1466 | 5.892 | 1.1569
6.1552 | 6.187 | 1.1617
6.1638 | 6.736 | 1.1707
6.1724 | 6.577 | 1.1681
6.181 | 5.854 | 1.1563
6.1897 | 5.887 | 1.1568
6.1983 | 6.459 | 1.1662
6.2069 | 6.728 | 1.1706
6.2155 | 6.741 | 1.1708
6.2241 | 7.344 | 1.1806
6.2328 | 8.026 | 1.1916
6.2414 | 8.194 | 1.1943
6.25 | 7.626 | 1.1851
6.2586 | 7.174 | 1.1778
6.2672 | 7.355 | 1.1807
6.2759 | 8.007 | 1.1913
6.2845 | 9.952 | 1.2221
6.2931 | 12.381 | 1.2598
6.3017 | 12.328 | 1.259
6.3103 | 10.009 | 1.223
6.319 | 7.597 | 1.1847
6.3276 | 6.204 | 1.162
6.3362 | 6.691 | 1.17
6.3448 | 9.025 | 1.2075
6.3534 | 11.822 | 1.2512
6.3621 | 12.08 | 1.2552
6.3707 | 9.896 | 1.2213
6.3793 | 7.617 | 1.185
6.3879 | 6.422 | 1.1656
6.3966 | 6.068 | 1.1598
6.4052 | 5.648 | 1.1529
6.4138 | 5.277 | 1.1467
6.4224 | 5.417 | 1.1491
6.431 | 6.682 | 1.1698
6.4397 | 8.387 | 1.1973
6.4483 | 9.264 | 1.2113
6.4569 | 8.686 | 1.2021
6.4655 | 8.056 | 1.192
6.4741 | 7.754 | 1.1872
6.4828 | 7.615 | 1.1849
6.4914 | 6.982 | 1.1747
6.5 | 6.032 | 1.1592
6.5086 | 5.227 | 1.1459
6.5172 | 5.658 | 1.153
6.5259 | 7.516 | 1.1833
6.5345 | 9.595 | 1.2165
6.5431 | 10.486 | 1.2305
6.5517 | 10.261 | 1.227
6.5603 | 8.895 | 1.2054
6.569 | 7.312 | 1.18
6.5776 | 7.562 | 1.1841
6.5862 | 8.755 | 1.2032
6.5948 | 10.09 | 1.2243
6.6034 | 10.285 | 1.2274
6.6121 | 9.556 | 1.2159
6.6207 | 9.962 | 1.2223
6.6293 | 12.101 | 1.2555
6.6379 | 12.572 | 1.2627
6.6466 | 10.6 | 1.2323
6.6552 | 7.662 | 1.1857
6.6638 | 5.262 | 1.1465
6.6724 | 4.575 | 1.1351
6.681 | 4.563 | 1.1349
6.6897 | 4.927 | 1.1409
6.6983 | 5.522 | 1.1508
6.7069 | 5.844 | 1.1561
6.7155 | 5.58 | 1.1517
6.7241 | 5.451 | 1.1496
6.7328 | 7.609 | 1.1848
6.7414 | 11.504 | 1.2463
6.75 | 13.317 | 1.274
6.7586 | 12.613 | 1.2633
6.7672 | 9.956 | 1.2222
6.7759 | 6.926 | 1.1738
6.7845 | 5.734 | 1.1543
6.7931 | 6.537 | 1.1675
6.8017 | 9.059 | 1.208
6.8103 | 11.719 | 1.2496
6.819 | 11.457 | 1.2456
6.8276 | 8.815 | 1.2042
6.8362 | 6.54 | 1.1675
6.8448 | 6.004 | 1.1587
6.8534 | 5.885 | 1.1568
6.8621 | 5.655 | 1.153
6.8707 | 5.745 | 1.1545
6.8793 | 5.672 | 1.1533
6.8879 | 5.422 | 1.1491
6.8966 | 5.227 | 1.1459
6.9052 | 5.682 | 1.1534
6.9138 | 6.93 | 1.1739
6.9224 | 7.676 | 1.1859
6.931 | 8.263 | 1.1954
6.9397 | 8.04 | 1.1918
6.9483 | 7.206 | 1.1783
6.9569 | 7.242 | 1.1789
6.9655 | 7.481 | 1.1828
6.9741 | 7.551 | 1.1839
6.9828 | 7.34 | 1.1805
6.9914 | 6.335 | 1.1642
7 | 5.445 | 1.1495
7.0086 | 5.102 | 1.1438
7.0172 | 5.058 | 1.1431
7.0259 | 5 | 1.1421
7.0345 | 5 | 1.1421
7.0431 | 4.94 | 1.1412
7.0517 | 4.638 | 1.1361
7.0603 | 4.757 | 1.1381
7.069 | 4.862 | 1.1399
7.0776 | 4.72 | 1.1375
7.0862 | 5.626 | 1.1525
7.0948 | 6.284 | 1.1633
7.1034 | 6.666 | 1.1696
7.1121 | 6.54 | 1.1675
7.1207 | 6.836 | 1.1723
7.1293 | 7.377 | 1.1811
7.1379 | 7.977 | 1.1908
7.1466 | 8.375 | 1.1971
7.1552 | 6.972 | 1.1745
7.1638 | 6.005 | 1.1587
7.1724 | 5.169 | 1.145
7.181 | 5.117 | 1.1441
7.1897 | 5.072 | 1.1433
7.1983 | 5.157 | 1.1448
7.2069 | 6.004 | 1.1587
7.2155 | 7.979 | 1.1908
7.2241 | 9.822 | 1.2201
7.2328 | 10.317 | 1.2279
7.2414 | 10.058 | 1.2238
7.25 | 8.943 | 1.2062
7.2586 | 8.118 | 1.193
7.2672 | 8.492 | 1.199
7.2759 | 10.309 | 1.2277
7.2845 | 14.207 | 1.2874
7.2931 | 16.964 | 1.3279
7.3017 | 14.96 | 1.2986
7.3103 | 11.446 | 1.2454
7.319 | 7.704 | 1.1864
7.3276 | 5.289 | 1.1469
7.3362 | 4.898 | 1.1405
7.3448 | 5.647 | 1.1529
7.3534 | 6.23 | 1.1624
7.3621 | 6.685 | 1.1699
7.3707 | 6.348 | 1.1644
7.3793 | 5.155 | 1.1447
7.3879 | 5.021 | 1.1425
7.3966 | 5.658 | 1.153
7.4052 | 7.595 | 1.1846
7.4138 | 9.108 | 1.2088
7.4224 | 9.147 | 1.2094
7.431 | 11.941 | 1.253
7.4397 | 11.473 | 1.2458
7.4483 | 7.657 | 1.1856
7.4569 | 10.601 | 1.2323
7.4655 | 15.364 | 1.3045
7.4741 | 17.416 | 1.3344
7.4828 | 15.723 | 1.3098
7.4914 | 11.511 | 1.2464
7.5 | 7.356 | 1.1808
7.5086 | 6.024 | 1.1591
7.5172 | 6.804 | 1.1718
7.5259 | 8.155 | 1.1936
7.5345 | 9.062 | 1.2081
7.5431 | 9.803 | 1.2198
7.5517 | 10.203 | 1.2261
7.5603 | 11.175 | 1.2412
7.569 | 11.431 | 1.2452
7.5776 | 10.621 | 1.2326
7.5862 | 9.687 | 1.218
7.5948 | 11.574 | 1.2474
7.6034 | 14.642 | 1.2938
7.6121 | 15.736 | 1.31
7.6207 | 13.462 | 1.2762
7.6293 | 9.795 | 1.2197
7.6379 | 7.233 | 1.1788
7.6466 | 6.227 | 1.1624
7.6552 | 6.124 | 1.1607
7.6638 | 6.165 | 1.1614
7.6724 | 6.728 | 1.1706
7.681 | 8.034 | 1.1917
7.6897 | 9.876 | 1.221
7.6983 | 10.291 | 1.2275
7.7069 | 9.383 | 1.2132
7.7155 | 9.657 | 1.2175
7.7241 | 10.453 | 1.23
7.7328 | 12.363 | 1.2595
7.7414 | 15.623 | 1.3083
7.75 | 17.394 | 1.3341
7.7586 | 18.051 | 1.3435
7.7672 | 17.14 | 1.3304
7.7759 | 14.866 | 1.2972
7.7845 | 12.351 | 1.2593
7.7931 | 11.259 | 1.2425
7.8017 | 13.064 | 1.2702
7.8103 | 15.489 | 1.3064
7.819 | 15.489 | 1.3064
7.8276 | 12.852 | 1.2669
7.8362 | 9.633 | 1.2171
7.8448 | 6.752 | 1.171
7.8534 | 5.852 | 1.1562
7.8621 | 6.377 | 1.1648
7.8707 | 7.383 | 1.1812
7.8793 | 8.524 | 1.1995
7.8879 | 9.028 | 1.2076
7.8966 | 12.456 | 1.2609
7.9052 | 17.449 | 1.3349
7.9138 | 19.598 | 1.3653
7.9224 | 17.259 | 1.3321
7.931 | 12.36 | 1.2595
7.9397 | 7.739 | 1.1869
7.9483 | 5.448 | 1.1496
7.9569 | 4.727 | 1.1376
7.9655 | 5.21 | 1.1456
7.9741 | 5.831 | 1.1559
7.9828 | 6.114 | 1.1605
7.9914 | 6.534 | 1.1674
8 | 7.738 | 1.1869
8.0086 | 10.243 | 1.2267
8.0172 | 12.688 | 1.2645
8.0259 | 13.339 | 1.2743
8.0345 | 11.557 | 1.2471
8.0431 | 9.302 | 1.2119
8.0517 | 9.113 | 1.2089
8.0603 | 8.939 | 1.2061